## Лист1
Приложение №2 к договору №____ от ___ 201__ г
Расчет тепловой энергии и теплоносителя на промывку систем отопления
по договору № _______ от "_______" _____________201__ г
| по адресу |  |  | ____________________________________________________
1. Расчет отопительной нагрузки на здание:
|  |  |  | Qпр = а * Y * q *(tв - tнро) / 10-6 |  |  | где: | , где
tв - усредненная расчетная температура внутреннего воздуха – (+°С);
tнро - расчетная температура наружного воздуха – (-23°С);
а - | поправочный коэффициент принимается, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС и равен 1,12
q – удельные отопительные характеристики зданий (ккал/(м3*ч*С))
Y - объем здания по наружномуобмеру, м³
Отопительная нагрузка на здание по адресу
| Qпр= |  | Гкал/час
2. Объем воды в системе теплоснабжения (Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения (утв. Зам. председателя Госстроя России 12.08.2003 г.):
|  |  |  | V = Vуд * Qпр, |  | м3 | где:
Vуд – удельный объем воды на наполнение систем отопления общий по всему объему, | [7 empty] | 30 | м3ч/Гкал
Qпр -
3. Количество теплоносителя по кратности промывки (n) (согласно акта)
|  |  |  | G1 = V * n |  | м3 | где:
V - | объем воды в системе отопления (м3)
n - число напусков и спусков воды (кратность промывки согласно акта промывки),
4. Количество тепловой энергии по кратности промывки (n) и t° горячей воды:
Q = V * n* (tгор.воды - tхол.воды)/1000
|  | или |  | Q = G1* (tгор.воды - tхол.воды)/1000
V - | объем воды в системе теплопотребления (м3)
n - число напусков и спусков воды (кратность промывки согласно акта промывки),
t°горячей воды - согласно акту промывки или 60˚ - (СНиП 2.04-1-85* Внутренний водопровод и канализация")
t° холодной воды - 15 ˚ - в межотопительный период (СНиП 2.04-1-85* Внутренний водопровод и канализация")
Согласно расчету: |  |  |  |  | м3, |  | Гкал.
Исполнитель ________________